# Модуль подсистемы “Сбор данных” <JavaLikeCalc>
Модуль:	JavaLikeCalc
Имя:	Вычислитель на Java-подобном языке.
Тип:	DAQ
Источник:	daq_JavaLikeCalc.so
Версия:	1.9.0
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет основанные на java подобном языке вычислитель и движок библиотек. Пользователь может создавать и модифицировать функции и их библиотеки.
Лицензия:	GPL

## Введение
Модуль контроллера JavaLikeCalc предоставляет в систему OpenSCADA механизм создания функций и их библиотек на Java-подобном языке. Описание функции на Java-подобном языке сводится к обвязке параметров функции алгоритмом. Кроме этого модуль наделен функциями непосредственных вычислений путём создания вычислительных контроллеров.
Непосредственные вычисления обеспечиваются созданием контроллера и связыванием его с функцией этого же модуля. Для связанной функции создаётся кадр значений, над которым и выполняются периодические вычисления.
Модулем реализуются функции горизонтального резервирования, а именно совместной работы с удалённой станцией этого-же уровня. Кроме синхронизации значений и архивов атрибутов параметров модулем осуществляется синхронизация значений вычислительной функции, с целью безударного подхвата алгоритмов.
Параметры функции могут свободно создаваться, удаляться или модифицироваться. Текущая версия модуля поддерживает до 65535 параметров функции в сумме с внутренними переменными. Вид редактора функций показан на рис.1.

Рис.1. Вид редактора функций.
После любого изменения программы или конфигурации параметров выполняется перекомпиляция программы с упреждением связанных с функцией объектов значений TValCfg. Компилятор языка построен с использованием известного генератора грамматики «Bison», который совместим с не менее известной утилитой Yacc.
Язык использует неявное определение локальных переменных, которое заключается в определении новой переменной в случае присваивания ей значения. Причём тип локальной переменной устанавливается в соответствии с типом присваиваемого значения. Например, выражение <Qr=Q0*Pi+0.01;> определит переменную Qr с типом переменной Q0.
В работе с различными типами данных язык использует механизм автоматического приведения типов в местах, где подобное приведение является целесообразным.
Для комментирования участков кода в языке предусмотрены символы «//» и «/* ... */». Всё, что идёт после "//" до конца строки и между «/* ... */» игнорируется компилятором.
В процессе генерации кода компилятор языка производит оптимизацию по константам и приведение типов констант к требуемому типу. Под оптимизацией констант подразумевается выполнение вычислений в процессе построения кода над двумя константами и вставка результата в код. Например, выражение <y=pi*10;> свернётся в простое присваивание <y=31.4159;>. Под приведением типов констант к требуемому типу подразумевается формирования в коде константы, которая исключает приведение типа в процессе исполнения. Например, выражение <y=x*10>, в случае вещественного типа переменной x, преобразуется в <y=x*10.0>.
Язык поддерживает вызовы внешних и внутренних функций. Имя любой функции вообще воспринимается как символ, проверка на принадлежность которого к той или иной категории производится в следующем порядке:
- ключевые слова;
- константы;
- встроенные функции;
- внешние функции, функции объекта и системных узлов OpenSCADA (DOM);
- уже зарегистрированные символы переменных, атрибуты объектов и иерархия объектов DOM;
- новые атрибуты системных параметров;
- новые параметры функции;
- новая автоматическая переменная.
Вызов внешней функции, как и атрибута системного параметра, записывается как адрес к объекту динамического дерева объектной модели системы OpenSCADA в виде: <DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.klapNotLin>.
Для предоставления возможности написания пользовательских процедур управления различными компонентами OpenSCADA модулем предоставляется реализация API прекомпиляции пользовательских процедур отдельных компонентов OpenSCADA на реализации Java-подобного языка. Такими компонентами уже являются: Шаблоны параметров подсистемы «Сбор данных» и Среда визуализации и управления (СВУ).
## 1. Java-подобный язык
### 1.1. Элементы языка
Ключевые слова: if, else, while, for, break, continue, return, using, true, false.
Постоянные:
- десятичные: цифры 0–9 (12, 111, 678);
- восьмеричные: цифры 0–7 ( 012, 011, 076);
- шестнадцатеричные: цифры 0–9, буквы a-f или A-F (0x12, 0XAB);
- вещественные: 345.23, 2.1e5, 3.4E-5, 3e6;
- логические: true, false;
- строковые: «hello».
Типы переменных:
- целое: -231...231;
- вещественное: 3.4 * 10308;
- логическое: false, true;
- строка: длина до 255 символов и без перехода на другую строку.
Встроенные константы: pi = 3.14159265, e = 2.71828182, EVAL_BOOL(2), EVAL_INT(-2147483647), EVAL_REAL(-3.3E308), EVAL_STR("<EVAL>")
Атрибуты параметров системы OpenSCADA (начиная с подсистемы DAQ, в виде <Тип модуля DAQ>.<Контроллер>.<Параметр>.<Атрибут>).
Функции объектной модели системы OpenSCADA.
### 1.2. Операции языка
Операции, поддерживаемые языком, представлены в таблице ниже. Приоритет операций уменьшается сверху вниз. Операции с одинаковым приоритетом входят в одну цветовую группу.
Символ	Описание
()	Вызов функции.
{}	Программные блоки.
++	Инкремент (пост и пре).
--	Декремент (пост и пре).
-	Унарный минус.
!	Логическое отрицание.
~	Побитовое отрицание.
*	Умножение.
/	Деление.
%	Остаток от целочисленного деления.
+	Сложение
-	Вычитание
<<	Поразрядный сдвиг влево
>>	Поразрядный сдвиг вправо
>	Больше
>=	Больше или равно
<	Меньше
<=	Меньше или равно
==	Равно
!=	Неравно
|	Поразрядное «ИЛИ»
&	Поразрядное «И»
^	Поразрядное «Исключающее ИЛИ»
&&	Логический «И»
||	Логический «ИЛИ»
?:	Условная операция (i=(i<0)?0:i;)
=	Присваивание.
+=	Присваивание со сложением.
-=	Присваивание с вычитанием.
*=	Присваивание с умножением.
/=	Присваивание с делением.

### 1.3. Встроенные функции языка
Виртуальной машиной языка предусматривается следующий набор встроенных функций общего назначения:
- double max(double x, double x1) — максимальное значение из x и x1;
- double min(double x, double x1) — минимальное значение из x и x1;
- string typeof(ElTp vl) — тип значения vl.
Для обеспечения высокой скорости работы в математических вычислениях модуль предоставляет встроенные математические функции, которые вызываются на уровне команд виртуальной машины:
- double sin(double x) — синус x;
- double cos(double x) — косинус x;
- double tan(double x) — тангенс x;
- double sinh(double x) — синус гиперболический от x;
- double cosh(double x) — косинус гиперболический от x;
- double tanh(double x) — тангенс гиперболический от x;
- double asin(double x) — арксинус от x;
- double acos(double x) — арккосинус от x;
- double atan(double x) — арктангенс от x;
- double rand(double x) — случайное число от 0 до x;
- double lg(double x) — десятичный логарифм от x;
- double ln(double x) — натуральный логарифм от x;
- double exp(double x) — экспонента от x;
- double pow(double x, double x1) — возведение x в степень x1;
- double sqrt(double x) — корень квадратный от x;
- double abs(double x) — абсолютное значение от x;
- double sign(double x) — знак числа x;
- double ceil(double x) — округление числа x до большего целого;
- double floor(double x) — округление числа x до меньшего целого.
### 1.4. Операторы языка
Общий перечень операторов языка:
- var — оператор инициализации переменной;
- if — оператор условия "Если";
- else — оператор условия "Иначе";
- while — описание цикла while;
- for — описание цикла for;
- in — разделитель цикла for для перебора свойств объекта;
- break — прерывание выполнения цикла;
- continue — продолжить выполнение цикла с начала;
- using — позволяет установить область видимости функций часто используемой библиотеки (using Special.FLibSYS;) для последующего обращения только по имени функции;
- return — прерывание функции и возврат результата, результат копируется в атрибут с флагом возврата (return 123;);
- new — создание объекта, реализованы объект "Object", массив "Array" и регулярные выражения "RegExp".

 1.4.1. Условные операторы
Языком модуля поддерживаются два типа условий. Первый это операции условия для использования внутри выражения, второй – глобальный, основанный на условных операторах.
Условие внутри выражения строится на операциях «?» и «:». В качестве примера можно записать следующее практическое выражение <st_open=(pos>=100)?true:false;>, что читается как «Если переменная <pos> больше или равна 100, то переменной st_open присваивается значение true, иначе - false.
Глобальное условие строится на основе условных операторов «if» и «else». В качестве примера можно привести тоже выражение, но записанное другим способом <if(pos>100) st_open=true; else st_open=false;>. Как видно, выражение записано по-другому, но читается также.
 1.4.2. Циклы
Поддерживаются три типа циклов: while, for и for-in. Синтаксис циклов соответствует языкам программирования: C++, Java и JavaScript.
Цикл while в общем записывается следующим образом:
while(<условие>) <тело цикла>;
Цикл for записывается следующим образом:
for(<пре-инициализ>;<условие>;<пост-вычисление>) <тело цикла>;
Цикл for-in записывается следующим образом:
for( <переменная> in <объект> ) <тело цикла>;
Где:
<условие> — выражение, определяющее условие;
<тело цикла> — тело цикла множественного исполнения;
<пре-инициализ> — выражение предварительной инициализации переменных цикла;
<пост-вычисление> — выражение модификации параметров цикла после очередной итерации;
<переменная> — переменная, которая будет содержать имя свойства объекта при переборе;
<объект> — объект для которого осуществляется перебор свойств.
 1.4.3. Специальные символы строковых переменных
Языком предусмотрена поддержка следующих специальных символов строковых переменных:
"\n" — перевод строки;
"\t" — символ табуляции;
"\b" — забой;
"\f" — перевод страницы;
"\r" — возврат каретки;
"\\" — сам символ '\';
"\041" — символ '!' записанный восьмеричным числом;
"\x21" — символ '!' записанный шестнадцатеричным числом.
### 1.5. Объект
Языком предоставляется поддержка типа данных объект "Object". Объект представляет собой ассоциативный контейнер свойств и функций. Свойства могут содержать как данные четырёх базовых типов, так и другие объекты. Доступ к свойствам объекта может осуществляться посредством записи имён свойств через точку к объекту <obj.prop>, а также посредством заключения имени свойства в квадратные скобки <obj["prop"]>. Очевидно, что первый механизм статичен, а второй позволяет указывать имя свойства через переменную. Создание объекта осуществляется посредством ключевого слова <new>: <varO = new Object()>. Базовое определение объекта не содержит функций. Операции копирования объекта на самом деле делают ссылку на исходный объект. При удалении объекта осуществляется уменьшение счётчика ссылок, а при достижении счётчика ссылок нуля объект удаляется физически.
Разные компоненты могут доопределять базовый объект особыми свойствами и функциями. Стандартным расширением объекта является массив "Array", который создаётся командой <varO = new Array(prm1,prm2,prm3,...,prmN)>. Перечисленные через запятую параметры помещаются в массив в исходном порядке. Если параметр только один то массив инициируется указанным количеством пустых элементов. Особенностью массива является то, что он работает со свойствами как с индексами и полное их именование бессмысленно, а значит доступен механизм обращения только заключением индекса в квадратные скобки <arr[1]>. Массив хранит свойства в собственном контейнере одномерного массива. Цифровые свойства массива используются для доступа непосредственно к массиву, а символьные работают как свойства объекта. Детальнее про свойства и функции массива можно прочитать по ссылке.
Объект регулярного выражения RegExp создаётся командой <varO = new RegExp(pat,flg)>, где <pat> - шаблон регулярного выражения, а <flg> - флаги поиска. Объект работы с регулярными выражениями, основан на библиотеке PCRE. При глобальном поиске устанавливается атрибут объекта "lastIndex", что позволяет продолжить поиск при следующем вызове функции. В случае неудачного поиска атрибут "lastIndex" сбрасывается в ноль. Детальнее про свойства и функции массива можно прочитать по ссылке.
Для произвольного доступа к аргументам функции предусмотрен объект аргументов, обратиться к которому можно посредством символа "arguments". Этот объект содержит свойство "length" с количеством аргументов у функции и позволяет обратиться к значению аргумента посредством его номера или идентификатора. Рассмотрим перебор аргументов по циклу:
args = new Array();
for(var i=0; i < arguments.length; i++)
  arg[i] = arguments[i];

Частичными свойствами объекта обладают и базовые типы. Свойства и функции базовых типов приведены ниже:
- Логический тип, функции:
  - bool isEVal(); — Проверка значения на "EVAL".
  - string toString(); — Представление значения в виде строки "true" или "false".
Целое и вещественное число:
Свойства:
- MAX_VALUE — максимальное значение;
- MIN_VALUE — минимальное значение;
- NaN — недостоверное значение.
Функции:
- bool isEVal(); — Проверка значения на "EVAL".
- string toExponential(int numbs); — Возврат строки отформатированного числа в экспоненциальной нотации и количеством значащих цифр <numbs>. Если <numbs> отсутствует то цифр будет столько сколько необходимо.
- string toFixed(int numbs); — Возврат строки отформатированного числа в нотации с фиксированной точкой и количеством цифр после десятичной точки <numbs>. Если <numbs> отсутствует то количество цифр после десятичной точки равно нулю.
- string toPrecision(int prec); — Возврат строки отформатированного числа с количеством значащих цифр <prec>.
- string toString(int base); — Возврат строки отформатированного числа целого типа с базой представления 8-восьмеричное, 10-десятичное и 16-шестнадцатеричное.
Строка:
Свойства:
int length — длина строки.
Функции:
- bool isEVal(); — Проверка значения на "EVAL".
- string charAt(int symb); — Извлекает из строки символ <symb>.
- int charCodeAt(int symb); — Извлекает из строки код символа <symb>.
- string concat(string val1, string val2, ...); — Возвращает новую строку сформированную путём присоединения значений <val1> и т.д. к исходной.
- int indexOf(string substr, int start); — Возвращает позицию искомой строки <substr> в исходной строке начиная с позиции <start>. Если исходная позиция не указана то поиск начинается с начала. Если искомой строки не найдено то возвращается -1.
- int lastIndexOf(string substr, int start); — Возвращает позицию искомой строки <substr> в исходной строке начиная с позиции <start> при поиске с конца. Если исходная позиция не указана то поиск начинается с конца. Если искомой строки не найдено то возвращается -1.
- int search( string pat, string flg = "" ); — Поиск в строке по шаблону <pat> и флагами шаблона <flg>. Возвращает положение найденной подстроки иначе -1.
    var rez = "Java123Script".search("script","i");
    // rez = 7
- int search( RegExp pat ); — Поиск в строке по шаблону RegExp <pat>. Возвращает положение найденной подстроки иначе -1.
    var rez = "Java123Script".search(new RegExp("script","i"));
    // rez = 7
- int match( string pat, string flg = "" ); — Поиск в строке по шаблону <pat> и флагами шаблона <flg>//. Возвращает массив с найденной подстрокой (0) и подвыражениями (>1). Атрибут "index" массива устанавливается в позицию найденной подстроки. Атрибут "input" устанавливается в исходную строку.
    var rez = "1 плюс 2 плюс 3".match("\\d+","g");
    // rez = [1], [2], [3]
- int match( TRegExp pat ); — Поиск в строке по шаблону RegExp <pat>. Возвращает массив с найденной подстрокой (0) и подвыражениями (>1). Атрибут "index" массива устанавливается в позицию найденной подстроки. Атрибут "input" устанавливается в исходную строку.
    var rez = "1 плюс 2 плюс 3".match(new RegExp("\\d+","g"));
    // rez = [1], [2], [3]
- string slice(int beg, int end); string substring(int beg, int end); — Возврат подстроки извлечённой из исходной начиная с позиции <beg> и заканчивая <end>. Если значение начала или конца отрицательно, то отсчёт ведётся с конца строки. Если конец не указан, то концом является конец строки.
- Array split(string sep, int limit); — Возврат массива элементов строки разделённых <sep> с ограничением количества элементов <limit>.
- Array split(RegExp pat, int limit); — Возврат массива элементов строки разделённых шаблоном RegExp <pat> с ограничением количества элементов <limit>.
    rez = "1,2, 3 , 4 ,5".split(new RegExp("\\s*,\\s*"));
    // rez = [1], [2], [3], [4], [5]
- string insert(int pos, string substr); — Вставка в позицию <pos> текущей строки подстроку <substr>.
- string replace(int pos, int n, string str); — Замена подстроки с позиции <pos> и длиной <n> в текущей строке на строку <str>.
    rez = "Javascript".replace(4,3,"67");
    // rez = "Java67ipt"
- string replace(string substr, string str); — Замена всех подстрок <substr> на строку <str>.
    rez = "123 321".replace("3","55");
    // rez = "1255 5521"
- string replace(RegExp pat, string str); — Замена подстрок по шаблону <pat> на строку <str>.
    rez = "value = \"123\"".replace(new RegExp("\"([^\"]*)\"","g"),"``$1''"));
    // rez = "value = ``123''"
- real toReal(); — преобразование текущей строки в вещественное число.
- int toInt(int base = 0); — преобразование текущей строки в целое число, в соответствии с основанием <base> (от 2 до 36). Если основание равно 0 то будет учитываться префиксная запись для определения основания (123-десятичное; 0123-восьмеричное; 0x123-шестнадцатиричное).
- string parse(int pos, string sep = ".", int off = 0); — выделение из исходной строки элемента <pos> для разделителя элементов <sep> от смещения <off>. Результирующее смещение помещается назад в <off>.
- string parsePath(int pos, int off = 0); — выделение из исходного пути элемента <pos> от смещения <off>. Результирующее смещение помещается назад в <off>.
- string path2sep(string sep = "."); — преобразование пути в текущей строке в строку с разделителем <sep>.
Для доступа к системным объектам(узлам) OpenSCADA предусмотрен соответствующий объект, который создаётся путём простого указания точки входа "SYS" корневого объекта OpenSCADA, а затем, через точку указываются вложенные объекты в соответствии с иерархией. Например, вызов функции запроса через исходящий транспорт осуществляется следующим образом: SYS.Transport.Sockets.out_testModBus.messIO(strEnc2Bin("15 01 00 00 00 06 01 03 00 00 00 05"));.

### 1.6. Примеры программы на языке
Приведём несколько примеров программ на Java-подобном языке:
//Модель хода исполнительного механизма шарового крана
if( !(st_close && !com) && !(st_open && com) )
{
tmp_up=(pos>0&&pos<100)?0:(tmp_up>0&&lst_com==com)?tmp_up-1./frq:t_up;
pos+=(tmp_up>0)?0:(100.*(com?1.:-1.))/(t_full*frq);
pos=(pos>100)?100:(pos<0)?0:pos;
st_open=(pos>=100)?true:false;
st_close=(pos<=0)?true:false;
lst_com=com;
}
//Модель клапана
Qr=Q0+Q0*Kpr*(Pi-1)+0.01;
Sr=(S_kl1*l_kl1+S_kl2*l_kl2)/100.;
Ftmp=(Pi>2.*Po)?Pi*pow(Q0*0.75/Ti,0.5):(Po>2.*Pi)?
Po*pow(Q0*0.75/To,0.5):pow(abs(Q0*(pow(Pi,2)-pow(Po,2))/Ti),0.5);
Fi-=(Fi-7260.*Sr*sign(Pi-Po)*Ftmp)/(0.01*lo*frq);
Po+=0.27*(Fi-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>100)?100:Po;
To+=(abs(Fi)*(Ti*pow(Po/Pi,0.02)-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Qr*frq);
## 2. Контроллер и его конфигурация
Контроллер этого модуля связывается с функциями из библиотек, построенных с его помощью, для обеспечения непосредственных вычислений. Для предоставления вычисленных данных в систему OpenSCADA в контроллере могут создаваться параметры. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.2.
Рис.2. Вкладка конфигурации контроллера.
С помощью этой вкладки можно установить:
- Состояние контроллера, а именно: Статус, «Включен», «Запущен» и имя БД, содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- Режим горизонтального резервирования и предпочтение исполнения данного контроллера.
- Имя таблицы для хранения параметров.
- Адрес вычислительной функции.
- Период, приоритет и число итераций в одном цикле задачи вычисления.
- Период автоматической синхронизации блоков с БД.
- Сохранить/загрузить контроллер в БД.
Вкладка "Вычисления" контроллера(Рис. 3) содержит параметры и текст программы, непосредственно выполняемой контроллером. Модулем предусмотрен ряд специальных параметров, доступных в программе контроллера:
- f_frq - Частота вычисления программы контроллера, только чтение.
- f_start - Флаг первого выполнения программы контроллера, запуск, только чтение.
- f_stop - Флаг последнего выполнения программы контроллера, останов, только чтение.
- this - Объект данного контроллера.
Рис.3. Вкладка «Вычисления» контроллера.
## 3. Параметр контроллера и его конфигурация
Параметр контроллера данного модуля выполняет функцию предоставления доступа к результатам вычисления контроллера в систему OpenSCADA, посредством атрибутов параметров. Из специфических полей вкладка конфигурации параметра контроллера содержит только поле перечисления параметров вычисляемой функции, которые необходимо отразить.
## 4. Библиотеки функций модуля
Модуль предоставляет механизм для создания библиотек пользовательских функций на Java-подобном языке. Пример вкладки конфигурации библиотеки изображен на Рис.4. Вкладка содержит базовые поля: состояния, идентификатор, имя и описание, а также адрес таблицы, хранящей библиотеку. Во вкладке «Функции» библиотеки кроме перечня функций содержится форма копирования функций.
Рис.4. Вкладка конфигурации библиотеки.
## 5. Пользовательские функции модуля
Функция, также как и библиотека, содержит базовую вкладку конфигурации, вкладку формирования программы и параметров функции (Рис.1), а также вкладку исполнения созданной функции.