Заводська
мережа
АСК «ВХР»
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
ЦТЩ
Резервування
ЕкспресЛабораторія
Ethernet
Ethernet
I-7520R
I-7520R
RS-485
RS-485
1 2
RS-485
1...9
Неоперативний контур котла №8
Водопідготовка
ШУ8 — САУ ШБМ8, млини
ДБЖ
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
COM
2,3,4,5
ШУ7 — САУ ШБМ7, млини
ДБЖ
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
ШУ3 - фосфатування
I-87K9
ATV312
1 2 3 4
SQLite
OpenSCADA
АРМ
БД
JavaLikeCalc
FSArch
АРМ
(корекція живильної води)
Архів
LogicLev
DAQGate
Sockets
SelfSystem
ModBus
VCAEngine
Vision
ДБЖ
All in one PC ET1612
LAN
ШУ1 - Амінування
ДБЖ
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
COM
2,3,4,5
1 2
ATV32
LAN
1, 2
ШУ4 - Загальностанційного контролеру
LP-8781
Sockets
OpenSCADA
PLC
SelfSystem
ICP_DAS
ModBus
Serial
ДБЖ
BlockCalc
JavaLikeCalc
LogicLev
COM
2,3,4,5
LAN
1, 2
...
ШУ2 - Гідразину
ДБЖ
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
COM
2,3,4,5
1 2
ATV32
LAN
1, 2
SQLite
FSArch
Sockets
QTCfg
OpenSCADA
АРМ
БД
Архів
LAN
Vision
JavaLikeCalc
VCAEngine
DAQGate
SelfSystem
АРМ1 (САУ ШБМ)
SQLite
FSArch
Sockets
QTCfg
OpenSCADA
АРМ
БД
Архів
LAN
Vision
JavaLikeCalc
VCAEngine
DAQGate
SelfSystem
АРМ2 (САУ ШБМ)
Млин 7А
Млин 7Б
Котел 7
ШПЧ — САУ ШБМ 7
Контур
неоперативний
Млин 8А
Млин 8Б
Котел 8
ШПЧ — САУ ШБМ 8
Контур
неоперативний
ШУ9 — САУ ШБМ9, млини
ДБЖ
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
Млин 9А
Млин 9Б
Котел 9
ШПЧ — САУ ШБМ 9
Контур
неоперативний