# Описание клавиш управления SCADA «Complex2» v1
(http://server.diya.org/wiki/ProektyFirmy/ProgrammnoeObespechenie/Complex2)
## Инженерная клавиатура
m	- Показать мнемосхемы.
k	- Показать объект контуров.
p	- Показать обзорный кадр.
d	- Показать сводную таблицу.
g	- Вход в меню работы с протоколами.
v	- Показать график мгновенных значений.
b	- Показать график усреднённых за пять минут значений.
n	- Показать график усреднённых за час значений.
?	- Показать помощь по клавиатуре.
h	- Группа контуров: Показать информацию о параметре.
Sh^h	- Показать системную информацию.
Enter	- Вход:
- График мгновенных значений: Выбор конкретного параметра.
- Мнемосхема, группа контуров, обзорный кадр: Вход в настройки регулятора.
Esc	- Возврат из действия (например, возврат из регулятора).
Tab	- График мгновенных значений: Выбор параметра.
1-8	- Выбор объекта сигнализации 1-8.
q,w,e,r,t,y,u,i	- Выбор объекта сигнализации 9-16.
F1-F8	- Действия:
- Мнемосхема: Выбор элемента с указанным номером (цифра изображена белым).
- График мгновенных значений: Масштабирование графика.
- Группа контуров: Выбор контура с соответствующим номером, по порядку.
Sh^F1-Sh^F8	- Мнемосхема: Выбор элемента с указанным номером (цифра изображена серым).
«Вправо»	- Перемещение курсора вправо.
«Влево»	- Перемещение курсора влево.
«Вниз»	- Перемещение курсора вниз.
«Вверх»	- Перемещение курсора вверх.
PageUp	- Листание вперёд.
PageDown	- Листание назад.
>	- Больше.
<	- Меньше.
x	- Много больше.
z	- Много меньше.
a	- Печать экрана на принтер.
Sh^a	- Печать экрана в файл.
l	- Квитация голосовых сообщений.
[	- Квитация звуковых сигналов.
]	- Квитация визуальной сигнализации (мигания).
9,0,-	- Перевод регулятора в режим: «Ручной», «Автомат», «Каскад».