Заводская
сеть
АСК «ВХР»
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
ЦТЩ
Резервирование
ЭкспрессЛаборатория
Ethernet
Ethernet
I-7520R
I-7520R
RS-485
RS-485
1 2
RS-485
1...9
Неоперативный контур котла №8
Водоподготовка
ШУ8 — САУ ШБМ8, мельницы
ИБП
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
COM
2,3,4,5
ШУ7 — САУ ШБМ7, мельницы
ИБП
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
ШУ3 - фосфатированием
I-87K9
ATV312
1 2 3 4
SQLite
OpenSCADA
АРМ
БД
JavaLikeCalc
FSArch
АРМ
(коррекция питательной воды)
Архив
LogicLev
DAQGate
Sockets
SelfSystem
ModBus
VCAEngine
Vision
ИБП
All in one PC ET1612
LAN
ШУ1 - Амминированием
ИБП
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
COM
2,3,4,5
1 2
ATV32
LAN
1, 2
ШУ4 - Общестанционного контроллера
LP-8781
Sockets
OpenSCADA
PLC
SelfSystem
ICP_DAS
ModBus
Serial
ИБП
BlockCalc
JavaLikeCalc
LogicLev
COM
2,3,4,5
LAN
1, 2
...
ШУ2 - Гидразина
ИБП
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
COM
2,3,4,5
1 2
ATV32
LAN
1, 2
SQLite
FSArch
Sockets
QTCfg
OpenSCADA
АРМ
БД
Архив
LAN
Vision
JavaLikeCalc
VCAEngine
DAQGate
SelfSystem
АРМ1 (САУ ШБМ)
SQLite
FSArch
Sockets
QTCfg
OpenSCADA
АРМ
БД
Архив
LAN
Vision
JavaLikeCalc
VCAEngine
DAQGate
SelfSystem
АРМ2 (САУ ШБМ)
Мельница 7А
Мельница 7Б
Котёл 7
ШПЧ — САУ ШБМ 7
Контур
неоперативный
Мельница 8А
Мельница 8Б
Котёл 8
ШПЧ — САУ ШБМ 8
Контур
неоперативный
ШУ9 — САУ ШБМ9, мельницы
ИБП
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
Мельница 9А
Мельница 9Б
Котёл 9
ШПЧ — САУ ШБМ 9
Контур
неоперативный