Резервирование
DES-1008
Ethernet
ЦТЩ
1 2
RS-485
ШУ8 — САУ ШБМ8, мельницы
ИБП
BlockCalc
Sockets
OpenSCADA
PLC
JavaLikeCalc
SelfSystem
ICP_DAS
LogicLev
Serial
ModBus
LP-8781
LAN
1, 2
COM
2,3,4,5
SQLite
FSArch
Sockets
QTCfg
OpenSCADA
АРМ
БД
Архив
LAN
Vision
JavaLikeCalc
VCAEngine
DAQGate
SelfSystem
АРМ1 (САУ ШБМ)
SQLite
FSArch
Sockets
QTCfg
OpenSCADA
АРМ
БД
Архив
LAN
Vision
JavaLikeCalc
VCAEngine
DAQGate
SelfSystem
АРМ2 (САУ ШБМ)
Мельница 8А
Мельница 8Б
Котёл 8
ШПЧ — САУ ШБМ 8
Контур
неоперативный