Подсистема авторизации
Отображение текущего местного времени в формате: часы : минуты : секунды. Два поля ввода: для пароля и логина, один чекбокс для мобильной/полной версии интерфейса. Кнопка “войти” для входа. Знак справки для вывода сообщения-справки. При вводе пароля, вводимые символы отображаются в виде “*”. Пароль чувствителен к регистру, логин не чувствителен к регистру.

Рисунок 1 – Авторизация - главная

Если связка логин-пароль неверная, выдается сообщение об ошибке авторизации. Если возможно, то при 10 неправильных вводах пароля выполняется блокирование по ip пытающегося войти пользователя.

Рисунок 2 – Авторизация – ошибка

При нажатии на кнопку справки, выводится сообщение с информацией о мобильной версии интерфейса.

Рисунок 3 – Авторизация – подсказка

Изначально в системе (и всегда) существует один суперпользователь (login: superuser, pass: password). Далее при работе в системе, суперпользователь может менять свои учетные данные (логин, пароль и т.д.), а также регистрировать, удалять и корректировать данные других пользователей.
При неудачной авторизации, данные заносятся в БД (логин, пароль, флаг мобильной версии, время), при удачной авторизации также эти данные заносятся в БД.
Каждому пользователю соответствует свой приоритет, одним из параметров приоритета пользователя является время на сессию управления. Таким образом, после авторизации, начинается обратный отсчет времени текущей сессии управления, после чего пользователь должен заново пройти процедуру авторизации. (окно Рис.1)

Подсистема управления учетными записями пользователя
На управление учетными записями пользователей выделена специальная страница веб-интерфейса. (для входа на эту страницу используется соответствующая вкладка на правой стороне)
Отображение текущего местного времени в формате: часы : минуты : секунды. Отображение времени до конца сессии на управления в формате: часы : минуты : секунды.
В правом верхнем углу отображается имя пользователя, который в данный момент работает с системой, а также в скобках отображается надпись: суперпользователь – если данный пользователь является суперпользователем, или приоритет пользователя (если данный пользователь не является суперпользователем). Тут же находится кнопка выхода (завершения сессии управления системой), после нажатия на которую представляется страница авторизации (рис 1)
Как уже говорилось ранее, в системе всегда существует суперпользователь (существующий в системе по-умолчания). Только суперпользователь может регистрировать новых пользователей и менять учетный данные существующих пользователей.
У каждого пользователя (включая суперпользователя) сущетвуют следующие поля:
- ФИО (произвольная текстовая строка, может включать в себя пробелы, русские и англ. символы)
- Логин (не чувствителен к регистру, состоит только из английских символов и цифр)
- Пароль (чувствителен к регистру, может состоять из английских символов и цифр. Ограничения: пароль должен содержать не менее 10 символов, обязательное присутствие в пароле хотя бы одного заглавного символа, одного прописного символа, одной цифры)
- GSM номер телефона (у каждого пользователя может быть множество номеров. Номера телефона вводятся в формате: +7 xxxxx xxxxx). Прикрепленный к пользователю номер телефона может иметь 4 атрибута: использование для управления, использование для уведомлений, использоваться и для уведомлений и для управления, не использоваться ни для чего.
- Приоритет (каждому пользователю (кроме суперпользователя – у него есть доступ ко всем функциям системы по умолчанию) соответствует свой приоритет. Существует 10 уровней приоритета, каждому приоритету можно назначат ряд функций, к который пользователь будет иметь доступ – назначение данного ряда функций на странице конфигурации системы).

А) Управление учетными записями суперпользователем:
Только суперпользователь может регистрировать новых пользователей и менять учетный данные существующих пользователей. Также суперпользователь может менять свои учетные данные.

Рисунок 4 - Управление пользователями - суперпользователь

 Слева располагается панель изменения своих учетных данных (непосредственно суперпользователя). Можно менять как некоторые, так и все данные сразу.
С помощью выпадающего списка “GSM номер” выбирается один из прикрепленных к пользователю номеров (если таковые существуют). После этого данный номер можно изменить (введя новый номер в строку “Изменить”) или удалить (нажав на кнопку с крестом). Также можно прикрепить новый номер, введя его в строку “Добавить новый”. Из выпадающих списков (с галочками для каждой строки) “Использовать для управления” и “Использовать для уведомлений” можно выбрать номера, которые будут использоваться непосредственно или для управления или для уведомления.

По центру располагается панель регистрации нового пользователя. Обязательными полями являются ФИО, Логин, Пароль и приоритет. Приоритет выбирается из выпадающего списка (значения от 1 до 10). Также можно прикрепить номер телефона и выбрать для чего он будет использоваться.
Справа располагается панель редактирования учетных записей. Из выпадающего списка “Логин” выбирается необходимый пользователь (в данном списке содержатся все пользователи, за исключением суперпользователя), после чего динамически отображаются его фио, логин, приоритет (синий цвет рис. 4). Можно менять как некоторые, так и все данные сразу. Удалить пользователя можно, нажав на кнопку с крестом. Работа с GSM номерами аналогична.
P.S. Приоритеты может назначать и редактировать только суперпользователь.
Сообщения: при некорректном вводе ФИО, пароля, логина, номера GSM телефона посередине страницы появляется сообщение о ошибке с соответствующим текстом и кнопкой “ок”. При нажатии на кнопку удаления пользователя или номера GSM посередине страницы появляется сообщение о подтверждении: “вы действительно хотите удалить данного пользователя, данный номер GSM номер” и кнопки “да” и “нет”. (аналогично рис.2)
Б) Управление учетными записями пользователем с правами на пользование GSM

Рисунок 5 - Управление пользователями – высокий приоритет

В) Управление учетными записями пользователем без прав на пользование GSM

Рисунок 6 - Управление пользователями – низкий приоритет

Подсистема добавления и редактирования датчиков / исполнительных устройств
Одной из особенностей системы является ее расширяемость – возможность пользователю вручную добавлять в систему новые датчики/исполнительные устройства с помощью понятного мастера.
Датчики и исполнительные устройства бывают 2-х типов: бинарные и не бинарные (назовем их десятичными).
Бинарные датчики – которые передают данные типа 0 и 1 (да и нет), например, датчик движения: есть движение – нет движения; датчик дыма: есть дым, нет дыма; и т.д
Десятичные датчики – которые передают конкретные данные в некотором виде. Например, датчик температуры, давления, и т.д.
Бинарные исполнительные устройства – есть 2 состояния: включен и выключен.
Десятичные исполнительные устройства – обрабатывают конкретные данные, например установленный в кондиционер микроконтроллер, устанавливающий передаваемые показатели.

Добавлять и редактировать датчики и исполнительные устройства может только суперпользователь, для этого выделена страница веб-интерфейса “диспетчер устройств”.

Рисунок 7 - Диспетчер устройств

Слева расположена панель добавления нового исполнительного устройства или датчика. В поле “тип устройства” из выпадающего списка выбирается, какое это устройство – датчик или ИУ. В поле “Адрес ZigBee контроллера, на котором установлено устройство” заносится данный адрес.
На одном ZigBee контроллере может быть установлено несколько датчиков или исполнительных устройств. В поле “Номер устройства на ZigBee-контролеере заносится” заносится данная информация.
Из выпадающего списка “Категория устройства” выбирается, в какой из шести категорий будет расположена панель мониторинга датчика/ИУ (Вкладки слева – подсистема контроля доступа, подсистема микроклимата, подсистема освещения, водопроводная подсистема, подсистема мм/быт электротехники, пользовательская подсистема.)
Из выпадающего списка “Тип принимаемых/передаваемых данных” выбирается, десятичным или бинарным является датчик/устройство.
В поле единицы измерения и наименование вносятся строки, которые будет отображаться на панели мониторинга датчика/ИУ после или над полем со значением (см. пункт 4).
Формула преобразования: сюда вводится выражение, состоящее из чисел (простые и десятичные), и математических знаков (+,-,/,*). Сигнал, пришедший с датчика, преобразуется по данной формуле, и уже в преобразованном виде отображается на панели мониторинга датчика/ИУ. Такая-же ситуация с исполнительными устройствами – пользователь в поле вводит значение (например, градусы цельсия) и уже преобразованные данные передаются на устройство.

Справа расположена панель удаления и редактирования уже существующих в системе датчиков, исполнительных устройств. Из выпадающего списка “Идентификатор устройства” выбирается нужный датчик/устройство, после чего можно редактировать его поля.
На рисунке 7 изображен интерфейс для добавления нового и редактирования существующего десятичного иу/датчика.
Ниже, на рисунках 8-11 приведены изображения интерфейса для добавления и редактирования бинарных датчиков / иу. Я думаю тут все будет понятно по скриншотам, можно объяснения к полям не писать. Просто когда пользователь выбирает из выпадающего списка “Тип принимаемых/передаваемых данных” бинарные – то такие поля как “формула преобразования, единицы измерения” скрываются, а на их месте появляются новые, в контексте бинарных устройств.

Рисунок 8 - Диспетчер устройств – добавление нового бинарного датчика

Рисунок 9 - Диспетчер устройств – добавление нового бинарного исполнительного устройства

Рисунок 10 - Диспетчер устройств – редактирование бинарного датчика

Рисунок 11 - Диспетчер устройств – редактирование бинарного ИУ
Если при добавлении нового датчика/ИУ какое-то поле не заполнено, появляется сообщение об ошибке с соответствующим текстом (аналогично рис.2). При удалении датчика – также, подтверждение удаления с двумя кнопками – да и нет.

Подсистема мониторинга/управления.
В системе существует 6 подсистем, разделенным по контексту: подсистема контроля доступа, подсистема микроклимата, подсистема освещения, водопроводная подсистема, подсистема мм/быт электротехники, пользовательская подсистема. Для каждой подсистемы выделена своя страница веб-интерфейса, для перехода используются вкладки слева.
В принципе данные страницы полностью идентичные, отличаются только панелями мониторинга.

Рисунок 12 – Подсистема микроклимата
В верхней части будет находится эскиз помещения, в котором установлена система (ну это потом, если все будет работать и останется время). Кстати, отличие мобильной версии интерфейса от полной (рис.1) – в мобильной версии панели с эскизом не будет, только 2 вкладки мониторинг и управление.
Когда в системе не установлено ни одного датчика/исполнительного устройства, вкладки мониторинг и управление пустые. При добавлении датчика/устройства (рис. 7-11) в данных вкладках появляются новые панели.
Например, на рисунке 12, в системе установлено 3 датчика (вкладка мониторинг) : 2 десятичных (показывают температуру) и один бинарный (показывает статус вентилятора). А также 3 исполнительных устройства: 2 десятичных, (установка температуры) и один бинарный – включить и выключить вентилятор.
При удалении датчика / устройства, естественно, из данных вкладок удаляются соответствующие панели. Когда на страницу перестанут входить панели, можно прокручивать нижний фрейм страницы с помощью специального ползунка.
В зависимости от приоритета, (настроек на странице конфигурации), пользователю могут быть недоступны функции управления – в этом случае вкладка управления для этого пользователя будет пустой. Когда пользователь не имеет доступ ни на мониторинг, ни на управление соответствующей подсистемой, вкладка перехода на эту подсистему для него неактивна.

Подсистема сообщений
Для предоставления пользователю системных сообщений, используется подсистема сообщений, для которой выделена станица веб-интерфейса.
Сообщения существую 4-х типов:
Сообщение о новом устройстве/датчике.
Если с ZigBee координатора по последовательному интерфейсу поступает сообщение, где в поле адреса (поля пришедших пакетов будут описыватся далее) указан адрес, еще не используемый в системе (связка адрес+номер устройства на ZigBee маршрутизаторе), то выводится сообщение: “Обнаружено новый датчик / исполнительное устройство, с адресом xxxxxxx”. Помимо сообщения выводится дата и время появления сообщения.
Сообщение о неисправности датчика/исполнительного устройства/zigbee маршрутизатора.
Если с ZigBee координатора по последовательному интерфейсу поступает сообщение с поднятым флагом неисправности (описание пакетов далее), ты выводится сообщение: “Датчик/ИУ/маршрутизатор с адресом xxxx вышел из строя”.
1. Сообщение о неисправности оборудования сервера (ZigBee-координатор, GSM-модуль, оборудование сервера). Вывод сообщения типа: “ZigBee-координатор вышел из строя”. Если возможно сделать мониторинг оборудования сервера, не прилагая усилий, то добавить также и оборудование.
2. Сообщение об аварийной ситуации (пожар, взлом и т.д.). Собственно текст сообщений и зависимости задаются на странице конфигурации системы.

Рисунок 13– Подсистема сообщений
Данные выводятся в виде таблицы, и включают в себя тип сообщения, дату, время и текст сообщения. Когда приходит сообщение, на какой бы странице пользователь не находился, на кнопке “сообщения” отображаются количество и тип новых сообщений. (рис. 14). Если пользователь ставит галочку в столбце OK, сообщение считается прочитанным, и исчезает с кнопки “сообщения”.
Тип сообщений определяется цветом: зеленый – новое оборудование, красный – авария, синий – неисправность оборудования.

Рисунок 14– уведомления о сообщениях

Сообщения о новом устройстве (с одним адресом) отображаются раз в день, о неисправности или аварии – один раз.
Пользователи с соответствующими правами могут очищать список сообщений. Пред очисткой необходимо подтверждение (подобно рис.1).

Подсистема формирования отчетов
Одной из функций системы является формирование отчетов – вывод статистики о выбранных событиях.
Пользователь должен получать отчет, задавая временной интервал, и выбирая компоненты отчета.
Компоненты отчета делятся на 2 группы: отчеты по подсистемам и отчеты по событиям.
Отчеты по подсистемам: из выпадающего списка выбираются необходимые поля, а также задается временной интервал.
Для каждой подсистемы существую следующие поля: дата, время, название датчика/иу, значение, единицы измерения.
Отчеты по событиям: вывод системных сообщений (аналогично вкладке сообщения), вывод информации о сеансах управления и вывод информации о неудачных попытках авторизации.
Информация о сеансах управления состоит из полей: дата входа, время входа, логин, фио, выделенная сессия на управление, дата и время выхода из системы.
Информация о неудачных попытках авторизации состоит из полей: дата попытки авторизации, время попытки авторизации, вводимый логин, вводимый пароль.

Суперпользователь и пользователь с соответствующими правами могут очищать базу данных событий, по подсистемам. Если у пользователя нету прав на просмотр отчетов, вкладка перехода на страницу формирования отчетов неактивна.

Рисунок 15 – формирование отчетов - суперпользователь

Рисунок 16 – формирование отчетов – пользователь без прав на очистку базы данных

Подсистема конфигурации
Подсистема конфигурации доступна только суперпользователю.
Данная подсистема предназначена для решения следующих задач:
1. Назначения каждому из 10 уровней приоритета доступных для использования функций системы.
2. Создание и редактирование списка аварийных и тревожных ситуаций.

Настройка списка доступных функций для каждого приоритета пользователя.
Из выпадающего списка “Уровень приоритета” выбирается редактируемый уровень приоритета (1-10)
Устанавливая флаг “Управление по GSM” в состояние “да”, подразумевается, что управления по GSM для пользователя с данным уровнем приоритета доступно только для подсистем, к управлению которых данный пользователь имеет доступ (следующие флаги). Также в данном разделе устанавливается время активной сессии данного пользователя.
Создание и редактирование списка аварийных ситуаций
Под аварийной или критичной ситуаций понимается ситуация, при которой показание какого-либо датчика достигает заданного значения. О такой ситуации можно сообщить пользователю по GSM, вывести в меню системных сообщений и выполнить некоторые действия для устранения ситуации (активировать одно или несколько исполнительных устройств).
В поле “Наименование ситуации” вводится произвольная строка, характеризующая данную ситуаци. Из выпадающего списка “Определяющий ситуацию датчик” выбирается датчик, который будет идентифицировать данную ситуацию (одну ситуацию может идентифицировать только один датчик).
В поле “Аварийное значение датчика” заносятся пределы (например от 30 до 80), или, если значение единичное, то оно указывается только в поле “до”.
“Сообщение о ситуации” – произвольная строка, приходящая пользователю в sms-сообщении и отображающаяся в списке системных сообщений.
Действия при наступлении ситуации
Из выпадающего списка выбирается исполнительное устройство, которое будет обрабатывать ситуацию. Можно назначать нескольким исполнительным устройствам (хоть всем) параметры при той или иной аварийной ситуации.

Рисунок 17 – конфигурация системы (десятичные исполнительные устройства)

Рисунок 17 – конфигурация системы (бинарные исполнительные устройства)

Формат сообщений от координатора

Пришедшие с ZigBee координатора данные представляют собой 64-битный пакет.
Первые 24 (0-24) бита отведены под адрес датчика/исполнительного устройства от которого/к которому пришли/передаются данные.
Следующие 8 бит (25-32) отведены под номер датчика/ИУ на ZigBee контроллере.
Следующие 31 бит – данный, пришедшие с датчика или передающиеся ИУ.
Старший, 32 бит – флаг пакета: 0 – обычный пакет с данными. 1 – ошибка.

Если в старшем бите установлен флаг 1, то поле данных игнорируется, а поле адреса показывает, что датчик/иу с данным адресом вышло из строя.
При передаче пакета от сервера исполнительному устройству флаг пакета всегда равен 0.