Описание концепции построения произвольного Web-интерфейса «HouseSpirit», на основе OpenSCADA
OpenSCADA представляет собой открытую SCADA систему, построенную по принципам модульности, многоплатформенности и масштабируемости. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) в переводе: «Системы диспетчерского управления и сбора данных» является термином, который часто употребляется в сфере автоматизации технологических процессов. Система OpenSCADA предназначена для: сбора, архивирования, визуализации информации, выдачи управляющих воздействий, а также других родственных операций, характерных для полнофункциональной SCADA системы.
Система OpenSCADA имеет несколько способов формирования пользовательских интерфейсов визуализации, начиная от интегрированных инструментов разработки типовых интерфейсов контроля различных областей автоматизации и заканчивая низкоуровневыми механизмами библиотек и интерфейсов графических коцептов.
В лице интегрированных интерфейсов OpenSCADA содержит:
- Модуль «UI.VCAEngine» - движок визуализации для построения унифицированных интерфейсов с представлением с помощью различных типов графических интерфейсов, а также возможностью работы как сервер интерфейсов визуализации.
- Модуль «UI.Vision» - визуализатор «UI.VCAEngine» и графический интерфейс разработки пользовательских интерфейсов на основе библиотеки построения реактивных графических интерфейсов QT4.
- Модуль «UI.WebVision» - визуализатор «UI.VCAEngine» на основе Web-интерфейсов: XHTML, XML, CSS, JavaScript, DOM и AJAX.
К низкоуровневым механизмам построения пользовательских интерфейсов можно отнести любые другие графические библиотеки, в которых есть инструменты быстрой разработки пользовательских интерфейсов. При этом кооперация с OpenSCADA производится как с источником данных и интерфейсом унифицированного управления оборудованием по различным протоколам.
Для предоставления возможности свободного формирования пользовательских Web - интерфейсов, непосредственно в окружении OpenSCADA, предусмотрен модуль «UI.WebUser». В целом OpenSCADA содержит все основные функции типового Web-сервера, а именно:
- Приём клиентских подключений по стандартным транспортным протоколам: TCP, UDP, Unix, а так-же защищённым соединениям SSL.
- Поддержка основных функций протокола HTTP, в объёме запросов GET и POST.
- Динамическое формирование пользовательского контента посредством внутреннего JavaScript (JavaLikeCalc) языка в виде потоков с содержимым: языков HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, изображений различных форматов и т. д.
Следовательно для построения произвольного пользовательского интерфейса контроля достаточно иметь инсталлированную систему OpenSCADA с модулями: Transport.Sockets, Transport.SSL, Protocol.HTTP и UI.WebUser.

# Структура и размещение файлов
С целью уменьшения нагрузки на полностью динамическое формирование пользовательского интерфейса, а также для упрощения последующего расширения и модификации стиля Web-интерфейс был разделён на статическую и динамическую части.
Статическая часть представляет из себя набор шаблонных HTML-файлов, с метками размещения динамики, и ресурсные файлы: CSS, JavaScript и изображения. В целом статическая часть представлена файлами, которые описаны в таблице ниже:
Файл	Описание
HTML-шаблоны (HouseSpirit/Web/*)
main.html	Главный шаблон пользовательского интерфейса. Содержит общий интерфейс пользователя с меткой помещения содержимого страниц «#####CONTEXT#####».
auth.html	Шаблон интерфейса авторизации с меткой помещения содержимого «#####CONTEXT#####». Указан для использования модулем протокола HTTP (/sub_Protocol/mod_HTTP).
access.html	Шаблон контроля доступа.
temperature.html	Шаблон управления микроклиматом.
light.html	Шаблон управления освещением.
water.html	Шаблон управления водопроводной подсистемой.
tech.html	Шаблон управления электротехникой.
friend.html	Шаблон управления пользовательскими устройствами.
user.html	Шаблон диспетчера пользователей.
devices.html	Шаблон диспетчера устройств.
loginError.html	Страница сообщения ошибки аутентификации или её отсутствия.
mess.html	Шаблон сообщений активных аварийных ситуаций.
report.html	Шаблон формирования отчётов об нарушениях действиях и системных сообщениях.
welcome.html	Страница приветствия, отображаемая по умолчанию в поле контента.
Ресурсы (HouseSpirit/Web/res/*)
stylesheet.css	Каскадные таблицы стилей всего пользовательского интерфейса.
main.js	JavaScript код главного шаблона, для счётчика времени и сеанса.
access.png, accesson.png	Изображения контроля доступа.
temperature.png, temperatureon.png	Изображения управления микроклиматом.
light.png, lighton.png	Изображения управления освещением.
water.png, wateron.png	Изображения управления водопроводной подсистемой.
tech.png, techon.png	Изображения управления электротехникой.
friend.png, friendon.png	Изображения управления пользовательскими устройствами.
user.png, useron.png	Изображения диспетчера пользователей.
devices.png, deviceson.png	Изображения диспетчера устройств.
report.png, reporton.png	Изображение формирования отчётов об нарушениях действиях и системных сообщениях.
help.png, helpon.png	Изображения страницы помощи.
HouseSpirit.ico	Иконка Web-интерфейса.
hd_l.png, hd_r.png	Левая и правая части заголовка.
select_l.png, select_r.png	Изображения фона выбранного элемента меню слева и справа.
space_l.png, space_r.png	Изображения свободного пункта меню слева и справа.
status_l.png, status_r.png status_edge.png	Изображения строки статуса.
Файлы отчётов (HouseSpirit/Web/reports/*)
rep_{user}.html	Последний отчёт пользователя user.

Динамическая часть реализована скриптами OpenSCADA на внутреннем языке JavaLikeCalc. В целом динамическая часть представлена скриптами, которые описаны в таблице ниже:
Адрес скрипта	Описание
Скрипт Web-сайта (/sub_UI/mod_WebUser/)
up_hs	Главный скрипт Web-сайта, который выполняет непосредственный приём, первичную обработку и формирование окончательного ответа, а именно: / Обслуживание запросов к страницам-шаблонам: / чтение файла выбранной страницы-шаблона, если выбор имел место; / чтение и парсинг файла главного шаблона интерфейса (main.html); / помещение текущего времени сервера в атрибут value элемента дерева главного шаблона с идентификатором time_vl; / помещение начального значения счётчика активного сеанса в атрибут value элемента дерева главного шаблона с идентификатором ses_vl; / проверка общего доступа аутентифицированного пользователя к тем или иным частям интерфейса и скрытие элементов к которым нет доступа на просмотр; / обработка выбранного пункта меню страницы: / подсветка элемента меню активной страницы; / поиск и вызов скрипта динамики (/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_web/*) одноимённо, или из аргумента script URL, выбранной странице. / чтение файла страницы приветствия (welcome.html), в случае отсутствия выбора страницы из меню; / установка значений текущей страницы и пользователя в строке статуса; / помещение контекста страницы в главный шаблон интерфейса. / Обслуживание запросов к файлам ресурсов и отчётов: / Обработка расширения файлов ресурса и формирование атрибута типа (Content-Type) передаваемого контента. / Генерация ответов с ошибкой в случае отсутствия страниц-шаблонов или файлов ресурсов.
Библиотека скриптов шаблонов-страниц и системных процессов (/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_web/*)
user	Скрипт страницы-шаблона «Диспетчер пользователей», реализует функцию формирования формы управления пользователями, в зависимости от прав вошедшего пользователя.
devices	Скрипт страницы-шаблона «Диспетчер устройств», реализует функцию формирования формы управления устройствами и генерацией нарушений по ним для двух типов устройств: десятичный и динамичный.
devMon	Скрипт формирования интерфейса мониторинга и формы управления устройствами, сконфигурированными в «Диспетчер устройств». Данный скрипт используется всеми подсистемами мониторинга устройств.
alarms	Скрипт задачи периодической проверки значений переменных устройств на предмет сконфигурированных аварийных ситуаций. Кроме непосредственного формирования нарушений данный скрипт осуществляет рассылку SMS-сообщений с уведомлениями по телефонам пользователей, установленных для уведомления посредством SMS.
mess	Скрипт страницы-шаблона «Нарушения», реализует функцию формирования перечня активных нарушений.
report	Скрипт страницы-шаблона «Отчёты», реализует функцию формирования таблицы-отчёта с событиями по системе и различным подсистемам за указанный период времени. Отчёт одновременно генерируется на экране и в файла, который можно, по ссылке, загрузить отдельно.

В целом алгоритм обработки запросов к страницам следующий (на примере http://localhost:10002/WebUser/temperature?script=devMon):
- запрос поступает в скрипт /sub_UI/mod_WebUser/hs из транспорта /sub_Transport/mod_Sockets/in_WEB_1, посредством модуля протокола Protocol.HTTP;
- грузится файл шаблона temperature.html;
- осуществляется поиск скрипта страницы devMon (/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_web/devMon). Если аргумент script отсутствует то осуществляется поиск скрипта по имени страницы (/sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_web/temperature);
- осуществляется передача шаблона страницы в найденный скрипт для формирования динамики;
- результат выполнения скрипта страницы помещается в главный шаблон;
- если скрипт страницы не обнаруживается то шаблон страницы помещает её содержимое прямо в главный шаблон.
# Менеджер устройств
Менеджер устройств доступен только суперпользователю и формирует форму редактирования, добавления и удаления устройств двух типов: бинарный и десятичный.
Создаваемые устройства непосредственно помещаются в список атрибутов, параметра конкретно взятой подсистемы, контроллера «ZegBee», модуля источника данных ModBus (/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_ZegBee/). Формат записи атрибута имеет вид:
- «R:0:r:cond:Кондиционер:bin:10:Включен:0:Выключен» - для бинарного датчика:
  - R — регистр ModBus;
  - 0 — адрес регистра ModBus;
  - r — только чтение;
  - cond — идентификатор атрибута-датчика;
  - Кондиционер — наименование датчика;
  - bin — тип датчика - «Бинарный»;
  - 10 — первое значение;
  - Включен — имя первого значения;
  - 0 — второе значений;
  - Выключен — имя второго значения.
- «R:3:rw:tGhost1:Температура в гостинной 1:dec:град. С:y=2*x;» - для десятичного датчика:
  - rw — только чтение;
  - dec — тип датчика - «Десятичный»;
  - град. С — единица измерения переменной;
  - y=2*x; — формула пересчёта считанной переменной для отображения.
Кроме непосредственно датчиков осуществляется конфигурация и формирования нарушений в виде текста процедуры. Программа формирования помещается в атрибут «var», параметра контроллера нарушений /sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/cntr_alarms/prm_rules. Атрибут «var» содержит XML дерево вида:
<ALARMS>
<it id = "temperature.cond1">
 if(x&lt;10)	err = &quot;Низкая температура: &quot;+x+&quot; &lt; 10&quot;;
</it>
</ALARMS>
 В соответствии с этим XML-деревом осуществляется формирования нарушений и отправка SMS-уведомлений подписанным пользователям, в задаче контроллера /sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/cntr_alarms, которая исполняется с периодом 1 минута.
SMS-уведомления отсылаются через последовательный транспорт /sub_Transport/mod_Serial/out_GSM и посредством пользовательского SMS-протокола (/sub_Protocol/mod_UserProtocol/up_SMS).
# Подсистемы
Все подсистемы визуализации обслуживаются скриптом /sub_DAQ/mod_JavaLikeCalc/lib_web/devMon. В этом скрипте осуществляется проверка прав доступа, в результате чего формируется интерфейс мониторинга и управления.
Конфигурация датчиков читается из параметра, соответствующего подсистеме, контроллера «ZegBee» (/sub_DAQ/mod_ModBus/cntr_ZegBee/). Значения читаются и записываются в атрибуты датчиков этих параметров.
Задача контроллера «ZegBee» исполняется с периодом 1 секунда, в процессе чего осуществляется запрос текущих значений всех сконфигурированных датчиков. Запись значений осуществляется по факту модификации и не зависимо от задачи периодического опроса.
Связь контроллера «ZegBee» осуществляется через последовательный исходящий транспорт /sub_Transport/mod_Serial/out_ZegBee.
# Менеджер пользователей
Менеджер пользователей предназначен для создания, удаления и редактирования учётных записей обычных пользователей.
Пользователи условно делятся на администраторов и простых пользователей. Идентификация пользователя как администратора, в системе OpenSCADA, осуществляется включением его в группу «WebRoot» (/sub_Security/grp_WebRoot). Обычный пользователь включается в группу «Web» (/sub_Security/grp_Web).
В системе OpenSCADA, у каждого пользователя (/sub_Security/usr_test1/) есть текстовое поле описания, которое, в данном случае, служит для хранения его специализированных параметров в виде:
TEL: +380679859815
SMS: true
Report: false
sub_access: --
sub_friend: --
sub_light: --
sub_tech: --
sub_temperature: rw
sub_water: --
В случае с администратором, записи прав доступа к подсистемам отсутствуют, но присутствуют общесистемные параметры вроде времени жизни сеанса (/sub_Protocol/mod_HTTP).
# Сообщения
Список сообщений формируется исходя из перечня активных нарушений по их категории «ALARM:House:*», в виде таблицы с временем, категорией, уровнем и сообщением нарушения.
# Отчёты
В формировании отчёта указывается временной диапазон и выбираются типы сообщений. Предусмотрена генерация сообщений для типов:
- «Системные события» — включает сообщения об авторизации и выходе пользователей на ресурсе, посредством категории сообщений «\/sub_Protocol\/mod_HTTP\/».
- «События подсистем мониторинга и управления» — включает нарушения и запись новых значений по датчикам, посредством категории сообщений «(ALARM|SET)\:House\:».
Протокол формируется в виде таблицы с временем, категорией, уровнем и сообщением нарушения, которая так-же записывается в отдельный файл отчёта, который можно открыть отдельно.