Система диспетчеризации для автоматики птицеводства
Big Dutchman

---
Содержание:
Содержание:
1. Решение InfoMatic от Big Dutchman для реализации верхнего уровня системы;
2. Решение от Nvision на базе OpenSCADA для реализации верхнего уровня системы;
3. Сравнение решений

---
Решение InfoMatic
для реализации верхнего уровня системы
(общая схема)
- Информация собирается с контроллеров Viper, установленных в каждом птичнике
- Каждый контроллер Viper дооснащается модулем InfoMatic
- Дополнительно устанавливаются модули BFN – по 1 на 12 контроллеров Viper
- На сервере системы разворачивается ПО InfoMatic

---
Решение на базе OpenSCADA
(общая схема)
- Информация собирается с контроллеров Viper, установленных в каждом птичнике
- Каждый контроллер Viper дооснащается модулем InfoMatic
- Дополнительно устанавливаются модули BFN – по 1 на 12 контроллеров Viper
- На сервере системы разворачивается ПО OpenSCADA
- Доступ к данным системы производится с любого ПК через WEB-интерфейс

---
Решение на базе OpenSCADA
(общая схема расположения технических средств)
- Кабель линий RS-485
  - КИПвЭВБВ 1х2х0,78
- Кабель линий Ethernet
  - UTP cat 5e
- Стыковка с устанавливаемым телекоммуникационным оборудованием

---
Решение на базе OpenSCADA
(примеры мнемокадров)
Общий интерфе	йс оператора

---
Решение на базе OpenSCADA
(примеры мнемокадров)
Кадр сводной информации

---
Решение на базе OpenSCADA
(примеры мнемокадров)
Кадр данных птичника

---
Решение на базе OpenSCADA
(примеры мнемокадров)
Кадр протокол нарушений

---
Сравнение решений:
InfoMatic от Big Dutchman
Сравнение решений:
InfoMatic от Big Dutchman
Сильные стороны
Слабые стороны
- Комплектная поставка от одного производителя вместе в оборудованием полевого уровня;
- Достаточно простая процедура настройки компонентов системы и пуска ее в эксплуатацию;
- низкая скорость обновления данных, связанная с последовательностью опроса всех BFN в системе;
- невозможность добавления в систему специализированных экранных форм, разрабатываемых по требованию пользователей и не представленных в стандартных шаблонах системы;
- невозможность включения в систему оборудования 3-их сторон;
- достаточно высокая стоимость лицензии;
- сложность в организации более одного места оперативного контроля в связи с кардинальной загрузкой BFN каждым местом;

---
Сравнение решений:
OpenSCADA
Сравнение решений:
OpenSCADA
Сильные стороны
Слабые стороны
- непродолжительный интервал опроса всех контроллеров системы, достаточный для выполнения требований по оперативности предоставления всей информации;
- гибкость и масштабируемость;
- достаточно легкая возможность включения в систему оборудования 3-их сторон;
- возможность разработки любых экранных форм в соответствии с любыми требованиями пользователей;
- соотношение цена/функциональность/качество;
- возможность оперативного контроля и реагирования на нарушения процесса при большом птичном хозяйстве;
- возможность ведения продолжительной истории процесса с оперативным построением трендов по выбранным параметрам;
- возможность развёртывания множества станций мониторинга, начиная от станций оперативного контроля и заканчивая Web-интерфейсом на станциях руководства и другого административного и технического персонала.
- Достаточно сложный технический процесс внедрения программного обеспечения на объекте;
- Желательно использовать техническую поддержку компании, производившей внедрение, либо иметь в штате грамотного специалиста;

---
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Константин Чижов

---
OpenSCADA
примеры экранных форм
OpenSCADA
примеры экранных форм